## RESUMEN
CABIDA | EDIFICIO MULTIFAMILIAR |  |  |  | REVISION 5
AV. MARIANO CORNEJO 1415 |  |  |  | FECHA | 24.03.2026
PUEBLO LIBRE | ORDENANZA 2361-MML
RDA | AREA DE TRATAMIENTO URBANO II
RESUMEN CUADRO DE AREAS
AREA DE TERRENO (M²) TOTAL | 552.5
VIVIENDA
|  | 2D+E-K | 2D | 1D
AREAS DPTO. |  | 68-70 m² | 54-56 m² | 40 m²
N° DPTOS |  | 40 | 42 | 21
PORCENTAJE |  | 38.83% | 40.78% | 20.39%
TOTAL DPTOS | 103
| NORMA |  | PROYECTO
DENSIDAD | 5600 |  | 5357.4661
HABITANTES | 309.4 |  | 296
AREA LIBRE | 30% |  | 40.81%
N" PISOS | 1.5 (A+r) = 59.25ML |  | 22 PISOS (58.24 ML)
N" SOTANOS |  |  | 4
ESTACIONAMIENTOS
ESTACIONAMIENTOS | NORMA |  | PROYECTO
N° AUTOS VIVIENDA | 35 |  | 43
N° AUTOS COMERCIO | 2.7499 |  | 3
N° BICICLETAS VIVIENDA | 105 |  | 105
N° BICICLETAS COMERCIO | 1.5 |  | 1.5
AREAS GENERALES
AREA DE TERRENO (M²) | 552.5
AREA VENDIBLE VIVIENDA (M²) | 6079.76
AREA VENDIBLE COMERCIO (M²) | 171.87
AREA COMUN (M²) | 969.13
AREA CONSTRUIDA TORRE (M²) | 7048.89
AREA CONSTRUIDA SOTANOS (M²) | 2197.22
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M²) | 9417.98
NOTAS
* ESTA CABIDA HA SIDO DESARROLLADA SEGÚN LA NORMATIVA ORDENANZA 2361
0
* EL 50 % DEL TOTAL AREA VENDIBLE TECHADA DEBE CALZAR CON MONTO MI VIVIENDA COMO MINIMO
* SE DEBE REVISAR LA CABIDA CON LA FICHA DE REGISTROS PUBLICOS Y EL PLANO TOPOGRAFICO, YA QUE PUEDE INFLUIR EN SU PLANTEAMIENTO
* Las áreas pueden ser variables de acuerdo al desarrollo del proyecto
* No incluye área de equipamiento ni de instalaciones

## AREAS
CABIDA | EDIFICIO MULTIFAMILIAR | [16 empty] | REVISION 5
AV. MARIANO CORNEJO 1415 | [17 empty] | ORDENANZA 2361-MML
FECHA |  | 24.03.2026
AREA TERRENO: |  | 552.5 | m²
DISTRITO: |  | PUEBLO LIBRE |  |  | ZONIFICACION: | RDA | [5 empty] | AREA DE TRATAMIENTO URBANO II
NIVELES | [14 empty] | ESTACIONAMIENTOS |  |  | TOTAL TECHADA TOTAL (m²) | ALTURA DE PISO A PISO | NPT | bicicletas
| TORRE VIVIENDA | [9 empty] | COMERCIO | PARCIAL VENDIBLE VIVIENDA (m²) | AREA VENDIBLE COMERCIO (m²) | AREA COMUN (m²) | AREA (m²) | CANTIDAD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | LC 1 |  |  |  |  | VIVIENDA | COMERCIO
CTO BOMBAS | [21 empty] | COLOCAR AREA CTO BOMBAS Y CISTERNA
CISTERNA | [14 empty] | 122.94 |  |  | 122.94
SOTANO 4 | [14 empty] | 480.33 | 12 |  | 480.33
SOTANO 3 | [14 empty] | 532.01 | 12 |  | 532.01
SOTANO 2 | [14 empty] | 532.01 | 12 |  | 532.01
SOTANO 1 | [14 empty] | 529.93 | 7 |  | 529.93 |  |  | 34
1 | [10 empty] | 171.87 |  | 171.87 | 178.59 |  |  | 3 | 350.46 | 3.22 | 0
2 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 3.22
3 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 5.84
4 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 8.46
5 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 11.08
6 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 13.7
7 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 16.32
8 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 18.94
9 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 21.56
10 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 24.18
11 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 26.8
12 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 29.42
13 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 32.04
14 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 34.66
15 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 37.28
16 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 39.9
17 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 42.52
18 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 45.14
19 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 47.76
20 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 50.38
21 | 55.91 | 54.48 | 40.01 | 69.76 | 66.25 | [6 empty] | 286.41 |  | 33.59 |  |  |  | 320 | 2.62 | 53
22 | 53.26 | 54.48 | 40.01 | 69.69 | 62.9 | [6 empty] | 280.34 |  | 33.59 |  |  |  | 313.93 | 2.62 | 55.62
AZOTEA |  |  |  | 35.04 | 36.18 | [6 empty] | 71.22 |  | 85.15 |  |  |  | 156.37 |  | 58.24
SUBTOTAL | [8 empty] | 105 |  |  | 6079.76 | 171.87 | 969.13 | 2197.22 | 43 | 3 | 9417.98
| 105 | DEPARTAMENTOS |  |  |  | HAB. | TOTAL | ESTAC. |  |  |  | NORMA BICICLETAS VIVIENDAS
| 2 | m² |  | 3D-K | 1.905% | 4 | 8 | 1 CADA 3 Viv | 0.66667 |  |  | 1 CADA VIV |  | 105 | 50.52% | 3071.67 |  | VIS |  | 58
| 40 | 68-70 m² |  | 2D+E-K | 38.1% | 3 | 120 | 1 CADA 3 Viv | 13.3333 | [5 empty] | 49.48% | 3008.09 |  | FUERA DEL VIS |  | 47
| 0 | m² |  | 2D-M | 0% | 3 | 0 | 1 CADA 3 Viv | 0
| 42 | 54-56 m² |  | 2D | 40% | 3 | 126 | 1 CADA 3 Viv | 14
| 21 | 40 m² |  | 1D | 20% | 2 | 42 | 1 CADA 3 Viv | 7
| 0 | m² |  | MONO | 0% | 2 | 0 | 1 CADA 3 Viv | 0
[5 empty] | 100% |  | 296 |  | 35
NORM.
[8 empty] | AUTOS COMERC. | 2.7499 |  |  | NORMA BICIC COMERCIO
[8 empty] | 1 CADA 50 m² AREA VENDIBLE |  |  |  | 5% AREA ESTAC |  | 1.7187 | m²
[12 empty] | 0.75 x 2.00 |  | 1.5 | BICIC
HAB.
4
CUADRO RESUMEN |  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |  |  |  | NOTA
AREA DE TERRENO | [5 empty] | 552.5 |  | 100% |  | * ESTA CABIDA HA SIDO DESARROLLADA SEGÚN LA NORMATIVA ORDENANZA 2361
AREA OCUPADA (1° NIVEL) | [5 empty] | 327 |  |  |  | * EL 50 % DEL TOTAL AREA VENDIBLE TECHADA DEBE CALZAR CON MONTO MI VIVIENDA COMO MINIMO
AREA LIBRE |  |  |  | 30% |  | 225.5 |  | 40.81% |  | * SE DEBE REVISAR LA CABIDA CON LA FICHA DE REGISTROS PUBLICOS Y EL PLANO TOPOGRAFICO, YA QUE PUEDE INFLUIR EN SU PLANTEAMIENTO | [10 empty] | 3
ALTURA MAXIMA (+ 387-MM) |  |  |  | 1.5 (A+r) = 59.25ML |  | 22 PISOS (58.24 ML) | [14 empty] | 2
ESTACIONAMIENTOS |  | VIV |  | 35 |  | 43 |  | 40.95% |  | * Las áreas pueden ser variables de acuerdo al desarrollo del proyecto
|  | COMERCIO |  | 2.7499 |  | 3
BICICLETAS |  | VIV |  | 105 |  | 105 |  |  |  | * No incluye área de equipamiento ni de instalaciones
|  | COMERCIO |  | 1.5 |  | 1.5
DENSIDAD |  | HAB/HA |  | 5600 |  | 5357.4661
|  | HAB |  | 309.4 |  | 296
ZONFICACION |  |  |  | RDA
AREA DE TRATAMIENTO URBANO II
BASE NORMATIVA |  |  |  | ORDENANZA 2361-MML

## UBICACION
CUADRO DE ÁREAS (m2)
PISOS | NUEVA |  | EXISTENTE | DEMOLICIÓN | AMPLIACIÓN | REMODELACIÓN | SUB-TOTAL
SOTANO 5 | 122.94 | m² |  |  |  |  | 122.94 | m²
SOTANO 4 | 480.33 | m² |  |  |  |  | 480.33 | m²
SOTANO 3 | 532.01 | m² |  |  |  |  | 532.01 | m²
SOTANO 2 | 532.01 | m² |  |  |  |  | 532.01 | m²
SOTANO 1 | 529.93 | m² |  |  |  |  | 529.93 | m²
1º PISO | 350.46 | m² |  |  |  |  | 350.46 | m²
2º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
3º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
4º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
5º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
6º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
7º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
8º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
9º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
10º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
11º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
12º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
13º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
14º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
15º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
16º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
17º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
18º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
19º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
20º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
21º PISO | 320 | m² |  |  |  |  | 320 | m²
22º PISO | 313.93 | m² |  |  |  |  | 313.93 | m²
AZOTEA | 156.37 | m² |  |  |  |  | 156.37 | m²
AREA PARCIAL
AREA TECHADA TOTAL | [6 empty] | 9417.98 | m²
OTRAS INSTALACIONES (**) - Cisterna uso doméstico, Cisterna agua contra incendios | [6 empty] | 48.83 | m²
ÁREA TERRENO | [6 empty] | 552.5 | m²
ÁREA LIBRE | [5 empty] | 40.81% | 225.5 | m²

## Hoja1 (hidden)
VER | 105 | CALCULO AREAS DEPARTAMENTOS DENTRO DE MONTO MIVIVIENDA - ORD 2361-MML |  |  |  | %
| DEPARTAMENTOS NO INCLUIDOS EN MONTO MIVIVIENDA |  |  | Area | % Area
| 42 | DPTO DE 70 M2 | 3D | 4543.65 | 74.73% | 40%
| 42 | DPTO DE 65 M2 | 2D |  |  | 40%
DEPARTAMENTOS INCLUIDOS EN MONTO MIVIVIENDA
| 21 | DPTO DE 55 M2 | 2D | 1464.89 | 24.09% | 20%
| 0 | DPTO DE 40 M2 | 1D |  |  | 0%
100%
Note on A4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OCULTAR CELDAS CUANDO CALCULO DE AREAS MIVIVIENDA NO SEA NECESARIO